## Capacitate de racordare
Zonă de rețea | Capacitate de racordare [MW] | Centrale electrice care au CR/ATR fără întărirea rețelei electrice și nu sunt puse în funcțiune [MW] | Instalații de stocare care au CR/ATR fără întărirea rețelei electrice și nu sunt puse în funcțiune [MW] | Consumuri care au contracte sau ATR și nu sunt puse în funcțiune [MW]
A | 1394.94 | 1394.94 | 75 | 302.59
A1 | 451.59 | 451.59 | 0 | 7.9
A2 | 1111 | 1111 | 20 | 26.67
A3 | 70.55 | 70.55 | 0 | 33.39
A4 | 25 | 25 | 56.08 | 190.28
A5 | 246 | 35 | 8.35 | 44.3503
B | 2280 | 2280 | 0 | 951
B1 | 110 | 84 | 0 | 61.93
B2 | 160 | 160 | 55.47 | 42.96
B3 | 200 | 107 | 47.86 | 311.55
B4 | 168 | 71.052 | 0 | 184.06
B5 | 860 | 67 | 0 | 350.74
C | 2668 | 2668 | 0 | 487
C1 | 850 | 850 | 229 | 146
C2 | 990 | 990 | 298 | 23
C3 | 84 | 84 | 4 | 172
C4 | 211 | 211 | 100 | 28.786
D | 1914.432 | 1364.432 | 385 | 115.906
D1 | 220.1 | 220.1 | 233 | 36.706
D2 | 278.277 | 278.277 | 0 | 76.1
D3/E3 | 200 | 10.305 | 0 | 3
D4/E4 | 49 | 9 | 54 | 1.38
E | 1114.32 | 1114.32 | 201.05 | 236.305
E1 | 653 | 420.32 | 102.05 | 215.755
E2 | 244 | 244 | 99 | 20.55
F | 3000 | 3000 | 0 | 154.6366
F1 | 436.501 | 436.501 | 0 | 59.186
F2 | 307.36 | 307.36 | 53.54 | 79.506
F3 | 5.55 | 5.55 | 0 | 2
F4 | 132 | 52 | 10.082 | 13.944
G | 1900 | 1732 | 0 | 262
G1 | 601 | 601 | 396 | 142
G2-1 | 405 | 405 | 137 | 19
G2-2 | 432 | 432 | 99 | 101
G3 | 0 | 0 | 0 | 0
H | 3549.59 | 3549.59 | 0 | 425.94
H1 | 1793.18 | 1793.18 | 128.15 | 110
H2 | 319.14 | 319.14 | 74.9 | 7.24
H3 | 700.14 | 700.14 | 4.98 | 68.49
H4 | 605 | 604.72 | 108 | 241.7
I | 1299 | 1299 | 0 | 100.58
I1 | 1282 | 1282.4 | 382.87 | 87.61
I2 | 16.9 | 16.9 | 95.7 | 12.97
J | 1670 | 1318 | 111 | 200
J1 | 235 | 128 | 2.4 | 45.81
J2 | 311 | 201 | 0 | 19.72
J3 | 390 | 168 | 5.7 | 73.62
J4 | 470 | 471 | 103.3 | 60.51
Notă: 1. Capacitatea de racordare disponibilă este raportată doar centralele puse în funcțiune; 2. Punerea în funcțiune a centralelor electrice care cu CR/ATR fără întărirea rețelei electrice va conduce la scăderea capacității de racordare disponibile; 3. Punerea în funcțiune a consumatorilor care au contracte sau ATR va conduce la creșterea capacității de racordare disponibile.

## Definirea zonelor de rețea
Zonă de rețea | Județe | Elemente RET/ RED 110 kV
A | Brăila Calarași (partea de est) Constanța Galați Ialomița Tulcea | LEA 400 kV Smârdan – Gutinaş
LEA 400 kV Gura Ialomiţei – Bucureşti Sud
LEA 400 kV Pelicanu – Bucureşti Sud
LEA 400 kV Rahman – Dobrudja
LEA 400 kV Isaccea - Vulcănești
LEA 400 kV Stupina – Varna
LEA 220 kV Focşani Vest – Barboşi
LEA 110 kV Dragoş Vodă – Slobozia Sud
LEA 110 kV Pogoanele – Jugureanu
LEA 110 kV Valea Călugărească – Urziceni
CT 110 kV Lieşti
A1 | Galați | LEA 110 kV Smârdan – Brăilița
LEA 110 kV Abator – Brăilița
LEA 110 kV Măxineni – Liești
CT 110 kV Liești
CLT 110 kV Smârdan
AT 200 MVA, 220/110 kV Filești
Trafo 1 – 250 MVA, 400/110 kV Smârdan
A2 | Brăila | LEA 110 kV Pogoanele – Jugureanu
LEA 110 kV Lacu Sărat – Ostrov derivație Lunca, Lebăda, Zatna circ. 1
LEA 110 kV Lacu Sărat – Ostrov derivație Lunca, Lebăda, Zatna circ. 2
LEA 110 kV Smârdan – Brăilița
LEA 110 kV Abator – Brăilița
LEA 110 kV Măxineni – Liești
CT 110 kV Gura Ialomiței
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Lacu Sărat
Trafo 3 – 250 MVA, 400/110 kV Gura Ialomiței
A3 | Tulcea | LEA 110 kV Hârșova – Topolog derivație Cișmeaua Nouă
LEA 110 kV Lacu Sărat – Ostrov derivație Lunca, Lebăda, Zatna circ. 1
LEA 110 kV Lacu Sărat – Ostrov derivație Lunca, Lebăda, Zatna circ. 2
LEA 110 kV Baia – Mihai Viteazu derivație Fântânele
LEA 110 kV Stejaru – Mihai Viteazu
Trafo 1, 2, 3 – 250 MVA, 400/110 kV Tulcea Vest
A4 | Constanța | LEA 110 kV Hârșova – Topolog derivație Cișmeaua Nouă
LEA 110 kV Basarabi – Băltăgești
LEA 110 kV Baia – Mihai Viteazu derivație Fântânele
LEA 110 kV Stejaru – Mihai Viteazu
Trafo 1, 2 – 250 MVA, 400/110 kV Constanța Nord
Trafo 1, 2 – 250 MVA, 400/110 kV Medgidia Sud
A5 | Ialomița Călărași (partea de est) | LEA 110 kV Dragoș Vodă – Slobozia
LEA 110 kV Valea Călugărească – Urziceni
LEA 110 kV Basarabi – Băltăgești
CT 110 kV Pelicanu
CT 110 kV Gura Ialomiței
Trafo 4 – 250 MVA, 400/110 kV Gura Ialomiței
Trafo 2 – 250 MVA, 400/110 kV Pelicanu
B | București Călărași (partea de vest) Giurgiu Ilfov Teleorman | LEA 400 kV București Sud – Gura Ialomiței
LEA 400 kV București Sud – Pelicanu
LEA 400 kV Domnești – Urechești
LEA 400 kV Slatina – București Sud
LEA 400 kV Domnești – Brazi Vest
LEA 220 kV Turnu Măgurele – Craiova Nord
LEA 220 kV Brazi Vest – Fundeni d.c.
LEA 110 kV Afumați – Căciulați
LEA 110 kV Fundeni – CET Brazi derivație Tâncăbești
LEA 110 kV Icoana – Hârleşti
LEA 110 kV Titu – Arcuda
LEA 110 kV Chitila – Potlogi
LEA 110 kV Dragoș Vodă – Slobozia Sud
LEA 110 kV Preajba – Mozăceni
CT 110 kV Turnu Măgurele
B1 | Călărași (partea de vest) | LEA 110 kV Dragoș Vodă – Slobozia Sud
LEA 110 kV Solex – Fundulea
LEA 110 kV Hotarele – Oltenița Nord
AT – 200 MVA, 220/110 kV Mostiștea
B2 | Giurgiu Teleorman | LEA 110 kV Hotarele – Oltenița Nord
LEA 110 kV Icoana – Hârleşti
LEA 110 kV Preajba – Mozăceni
LEA 110 kV Mihăileşti – Domnești
LEA 110 kV Jilava – Copăceni
LEA 110 kV Jilava – Colibaşi
CT 110 kV Turnu Măgurele
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Ghizdaru
AT1, 2, 3 – 200 MVA, 220/110 kV Turnu Măgurele
B3 | București Ilfov | LEA 110 kV Mihăileşti – Domnești
LEA 110 kV Jilava – Copăceni
LEA 110 kV Jilava – Colibaşi
LEA 110 kV Hotarele – Oltenița Nord
LEA 110 kV Titu – Arcuda
LEA 110 kV Chitila – Potlogi
LEA 110 kV București Nord – București Centru
LEA 110 kV Cotroceni – Panduri
LEA 110 kV Grozăveşti – Filaret
LEA 110 kV Vulcan – Sălaj
CL 110 kV Pajura
CT 110 kV București Nord
CT 110 kV Răzoare
CT 110 kV Progresu
Trafo 1, 2, 3 – 250 MVA, 400/110 kV Domnești
B4 | București Ilfov | LEA 110 kV Grozăveşti – Filaret
LEA 110 kV Vulcan – Sălaj
LEA 110 kV București Nord – București Centru
LEA 110 kV FCME – Republica
LEA 110 kV Solex – Fundulea
CT 110 kV Progresu
CL 110 kV Mihai Bravu
CL 110 kV Faur
CT 110 kV Solex
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV București Sud
B5 | București Ilfov | LEA 110 kV Titan – Republica
LEA 110 kV Afumați – Căciulați
LEA 110 kV Fundeni – CET Brazi derivație Tâncăbești
CL 110 kV Faur
CL 110 kV Mihai Bravu
CT 110 kV București Nord
CL 110 kV Pajura
CT 110 kV Solex
AT1, 2 – 400 MVA 220/110 kV Fundeni
C | Argeș Buzău Dâmbovița Prahova Vâlcea | LEA 400 kV Dârste – Brazi Vest
LEA 220 kV Brazi Vest – Fundeni d.c.
LEA 400 kV Bradu – Țânțăreni
LEA 400 kV Brașov – Bradu
LEA 400 kV Brazi Vest – Domnești
LEA 110 kV Pojaru – Berbești
LEA 110 kV Mozăceni – Preajba
LEA 110 kV Titu – Arcuda
LEA 110 kV Chitila – Potlogi
LEA 110 kV CET Brazi – Tâncăbești derivație Fundeni
LEA 110 kV Afumați – Căciulați
LEA 110 kV Valea Călugărească – Urziceni
LEA 110 kV Pogoanele – Jugureanu
LEA 110 kV Râmnicu Sărat – Costieni
CT 110 kV Valea Largă
CT 110 kV Brădișor
CT 110 kV Drăgășani
C1 | Buzău Prahova | LEA 110 kV Râmnicu Sărat – Costieni
LEA 110 kV Pogoanele – Jugureanu
LEA 110 kV Valea Călugărească – Urziceni
LEA 110 kV Afumați – Căciulați
LEA 110 kV CET Brazi – Tâncăbești derivație Fundeni
LEA 110 kV Gura Ocniței – Păstârnacu
CT 110 kV Doftana
AT 200 MVA, 220/110 kV Teleajen
AT 200 MVA, 220/110 kV Stâlpu
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Brazi Vest
C2 | Dâmbovița | LEA 110 kV Gura Ocniței – Păstârnacu
LEA 110 kV Chitila – Potlogi
LEA 110 kV Titu – Arcuda
LEA 110 kV Drăgăiești – Pătroaia
CT 110 kV Valea Largă
CT 110 kV Doftana
AT1, 2, 3 – 200 MVA, 220/110 kV Târgoviște
C3 | Argeș | LEA 110 kV Drăgăiești – Pătroaia
LEA 110 kV Mozăceni – Preajba
LEA 110 kV Poiana Lacului – Căzănești
LEA 110 kV Argeș Sud – Jiblea
LEA 110 kV Valea Danului – Cornetu derivație Gura Lotrului
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Arefu
AT – 200 MVA, 220/110 kV Pitesti Sud
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Bradu
C4 | Vâlcea | LEA 110 kV Poiana Lacului – Căzănești
LEA 110 kV Argeș Sud – Jiblea
LEA 110 kV Valea Danului – Cornetu derivație Gura Lotrului
LEA 110 kV Pojaru – Berbești
CT 110 kV Drăgășani
CT 110 kV Brădișor
AT – 200 MVA, 220/110 kV Stupărei
AT – 200 MVA, 220/110 kV Râureni
D | Dolj Gorj Mehedinți Olt | LEA 400 kV Urecheşti – Domneşti
LEA 400 kV Slatina – Bucureşti Sud
LEA 400 kV Ţânţăreni – Sibiu Sud
LEA 400 kV Ţânţăreni – Bradu
LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap
LEA 400 kV Ţânţăreni – Kozlodui d.c.
LEA 220 kV Porţile de Fier – Reşiţa d.c.
LEA 220 kV Craiova Nord – Turnu Măgurele
LEA 220 kV Urecheşti – Târgu Jiu Nord
LEA 110 kV Turnu Severin – Topleţ d.c.
LEA 110 kV Pojaru – Berbeşti
LEA 110 kV Icoana – Hârleşti
CT 110 kV zona Turnu Măgurele
CT 110 kV Drăgăşani
AT 200 MVA, 220/110 kV Târgu Jiu Nord
D1 | Olt Dolj | LEA 110 kV Craiova Nord – Bals d.c.
LEA 110 kV Bals – Craiova Est derivație Olcit
LEA 110 kV Icoana – Hârleşti
LEA 110 kV Bechet – Horezu Poenari
LEA 110 kV Caracal Vest – Jianca
CT 110 kV Drăgăşani
CT 110 kV Turnu Măgurele
AT 200 MVA, 220/110 kV Târgu Jiu Nord
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Grădiște
Trafo 4 – 250 MVA, 220/110 kV Drăgănești Olt
D2 | Dolj Gorj Mehedinți Olt | LEA 110 kV Pojaru – Berbeşti
LEA 110 kV Craiova Nord – Bals d.c.
LEA 110 kV Bals – Craiova Est derivație Olcit
LEA 110 kV Caracal Vest – Jianca
LEA 110 kV Bechet – Horezu Poenari
CT 110 kV Banovița
CT 110 kV CET Drobeta 1A – 2A
CL 110 KV CET Drobeta 2A – 2B
CL 110 kV Ostrovu Mare 2A – 2B
CT 110 kV Cetate
AT 200 MVA, 220/110 kV Târgu Jiu Nord
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Craiova Nord
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Ișalnița
AT 200 MVA, 220/110 kV Urechești
AT 200 MVA, 220/110 kV Sărdănești
D3/E3 | Mehedinți | LEA 110 kV Turnu Severin – Topleţ circ. 2
CT 110 kV Topleț
CT 110 kV Banovița
CT 110 kV CET Drobeta 1A – 2A
CL 110 KV CET Drobeta 2A – 2B
CL 110 kV Ostrovu Mare 2A – 2B
CT 110 kV Cetate
AT 200 MVA, 220/110 kV Calafat
AT 200 MVA, 220/110 kV Cetate
AT1,2 – 200 MVA, 220/110 kV Turnu Severin Est
D4/E4 | Mehedinți | CT 110 kV Basarabi
CL 110 kV Ostrovu Mare 2A – 2B
CT 110 kV Cetate
AT 200 MVA, 220/110 kV Calafat
AT 200 MVA, 220/110 kV Cetate
E | Caraș – Severin Mehedinți Timiș | LEA 400 kV Porţile de Fier – Djerdap
LEA 400 kV Portile de Fier – Urecheşti –
LEA 400 kV Portile de Fier – Slatina
LEA 220 kV Calea Aradului – Arad
LEA 220 kV Timișoara – Arad
LEA 220 kV Timișoara – Mintia
LEA 110 kV Oțelu Roșu – Retezat derivație Rușchița
LEA 110 kV Oțelu Roșu – Baru Mare
LEA 110 kV Fântânele – Orțișoara
LEA 110 kV Sînnicolau Mare – Lovrin
CT 110 kV Banovița
CT 110 kV CET Drobeta 1A – 2A
CL 110 KV CET Drobeta 2A – 2B
CL 110 kV Ostrovu Mare 2A – 2B
CT 110 kV Cetate
E1 | Timiș | LEA 110 kV Fântânele – Orțișoara
LEA 110 kV Sînnicolau Mare – Lovrin
LEA 110 kV Timișoara – Gătaia
CL 110 kV Lugoj
AT1,2 – 200 MVA, 220/110 kV Timișoara
AT2 – 200 MVA, 220/110 kV Săcălaz
E2 | Caraș – Severin | LEA 110 kV Oțelu Roșu – Retezat derivație Rușchița
LEA 110 kV Oțelu Roșu – Baru Mare
LEA 110 kV Turnu Severin – Topleţ circ. 1
LEA 110 kV Timișoara – Gătaia
CT 110 kV Topleț
CL 110 kV Lugoj
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Reșița
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Iaz
F | Arad Hunedoara | LEA 400 kV Nădab – Oradea Sud
LEA 400 kV Mintia – Sibiu Sud
LEA 400 kV Arad – Sandorfalva
LEA 400 kV Nădab – Bekescsaba
LEA 220 kV Mintia – Alba Iulia
LEA 220 kV Paroșeni – Târgu Jiu Nord
LEA 220 kV Mintia – Timișoara
LEA 220 kV Arad – Timișoara
LEA 220 kV Arad – Calea Aradului
LEA 110 kV Salonta – Chișineu Criș
LEA 110 kV Brad – Gura Roșiei
LEA 110 kV Orăștie – Cugir derivație Șibot
LEA 110 kV Baru Mare – Oțelu Roșu
LEA 110 kV Retezat – Oțelu Roșu derivație Rușchița
LEA 110 kV Fîntânele – Orțișoara
LEA 110 kV Sînnicolau Mare – Lovrin
CT 110 kV Vașcău
F1 | Arad | LEA 110 kV Salonta – Chișineu Criș
LEA 110 kV Sînnicolau Mare – Lovrin
LEA 110 kV Fîntânele – Orțișoara
LEA 110 kV CFR Vărădia – CFR Câmpuri Surduc
AT1 – 200 MVA, 220/110 kV Arad
Trafo 250 MVA, 400/110 kV Arad
F2 | Hunedoara | LEA 110 kV Brad – Gura Roșiei
LEA 110 kV Orăștie – Cugir derivație Șibot
LEA 110 kV Hășdat – Laminoare d.c.
LEA 110 kV CFR Vărădia – CFR Câmpuri Surduc
CT 110 kV Vașcău
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Mintia
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Pestiș
F3 | Hunedoara | LEA 110 kV Hășdat – Laminoare d.c.
LEA 110 kV Cârnești – Retezat circ. 1 derivație CHE Ostrovul Mare
LEA 110 kV Cârnești – Retezat circ. 2 derivație CHE Ostrovul Mic
CL 110 kV Baru Mare
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Hășdat
F4 | Hunedoara | LEA 110 kV Baru Mare – Oțelu Roșu
LEA 110 kV Retezat – Oțelu Roșu derivație Rușchița
LEA 110 kV Cârnești – Retezat circ. 1 derivație CHE Ostrovul Mare
LEA 110 kV Cârnești – Retezat circ. 2 derivație CHE Ostrovul Mic
CL 110 kV Baru Mare
AT 200 MVA, 220/110 kV Paroșeni
AT 200 MVA, 220/110 kV Baru Mare
G | Alba Brașov Covasna Sibiu | LEA 400 kV Brașov – Gutinaș
LEA 400 kV Dârste – Brazi Vest
LEA 400 kV Brașov – Bradu
LEA 400 kV Sibiu Sud – Țânțăreni
LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut
LEA 400 kV Sibiu Sud – Mintia
LEA 220 kV Alba Iulia – Cluj Florești
LEA 220 kV Alba Iulia – Mintia
LEA 110 kV Tușnad – Valea Crișului
LEA 110 kV Copșa Mică – Mediaș
LEA 110 kV Tăuni – Blaj
LEA 110 kV Câmpia Turzii – Aiud derivație IMA
LEA 110 kV Gura Roșie – Brad
LEA 110 kV Orăștie – Cugir derivație Șibot
CT 110 kV Brădișor
CT 110 kV Valea Largă
CT 110 kV Hoghiz
CL 110 kV Ocna Mureș
G1 | Brașov Covasna | LEA 110 kV Tușnad – Valea Crișului
LEA 110 kV Făgăraș – Hoghiz
CT 110 kV Valea Largă
CT 110 kV Hoghiz
Trafo 2 – 250 MVA, 400/110kV Dârste
Trafo 1, 2 – 250 MVA, 400/110 kV Brașov
G2-1 | Alba | LEA 110 kV Tăuni – Blaj
LEA 110 kV Câmpia Turzii – Aiud
LEA 110 kV Gura Roșie – Brad
CL 110 kV Ocna Mureș
LEA 110 kV Miercurea Sibiului – Petrești
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Alba Iulia
G2-2 | Sibiu Brașov | LEA 110 kV Făgăraș – Hoghiz
LEA 110 kV Copșa Mică – Mediaș
LEA 110 kV Sadu V – CHE Lotru derivație Jidoaia
LEA 110 kV Orlat –Cugir derivație Șibot
LEA 110 kV Miercurea Sibiului – Petrești
Trafo 3, 4 – 250 MVA, 400/110 kV Sibiu Sud
G3 | Vâlcea (partea de Nord) | LEA 110 kV Sadu V – CHE Lotru derivație Jidoaia
CT 110 kV Brădișor
AT – 200 MVA, 220/110 kV Lotru
H | Bihor Bistrița – Năsăud Cluj Maramureș Sălaj Satu Mare | LEA 400 kV Mukacevo – Roșiori
LEA 400 kV Sibiu Sud – Iernut
LEA 400 kV Oradea Sud – Nădab
LEA 220 kV Alba Iulia – Cluj Florești
LEA 220 kV Ungheni – Iernut circ.1
LEA 220 kV Ungheni – Iernut circ.2
LEA 110 kV Chișineu Criș – Salonta
LEA 110 kV Câmpia Turzii – Aiud derivaţie IMA
LEA 110 kV Deda – Lechința
CT 110 kV Iernut
CT 110 kV Vașcău
CL 110 kV Ocna Mureş
AT3 – 200 MVA, 220/110 kV Iernut
H1 | Bihor | LEA 110 kV Chișineu Criș – Salonta
LEA 110 kV Șimleu – Suplac
LEA 110 kV Sărmășag – Suplac
LEA 110 kV Huedin – Munteni derivație Săcuieu
CT 110 kV Vașcău
Trafo 1, 2 – 250 MVA, 400/110 kV Oradea Sud
H2 | Sălaj | LEA 110 kV Suplac – Șimleu
AT 200 MVA, 220/110 kV Tihău
AT 200 MVA, 220/110 kV Sălaj
H3 | Maramureș Satu Mare | LEA 110 kV Suplac – Sărmășag
LEA 110 kV Baciu – Baia Mare 3
LEA 110 kV Dej – Șomcuta
AT 200 MVA, 220/110 kV Vetiș
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Baia Mare 3
H4 | Cluj Bistrița-Năsăud | LEA 110 kV Șomcuța – Dej
LEA 110 kV Baia Mare 3 – Baciu
LEA 110 kV Munteni – Huedin derivație Săcuieu
LEA 110 kV Câmpia Turzii – Aiud derivaţie IMA
LEA 110 kV Deda – Lechința
CL 110 kV Ocna Mureş
CT 110 kV Iernut
Trafo 7 – 250 MVA, 400/110 kV Cluj Est
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Cluj Florești
AT – 200 MVA, 220/110 kV Câmpia Turzii
I | Harghita Mureș | LEA 220 kV Stejaru - Gheorgheni
LEA 220 kV Iernut – Ungheni circ. 1
LEA 220 kV Iernut – Ungheni circ. 2
LEA 110 kV Lechința – Deda
LEA 110 kV Bolovăniș – Miercurea Ciuc
LEA 110 kV Valea Crișului – Tușnad
LEA 110 kV Copșa Mică – Mediaș
LEA 110 kV Blaj – Tăuni
CT 110 kV Iernut
CT 110 kV Hoghiz
I1 | Mureș | LEA 110 kV Lechința – Deda
LEA 110 kV Miercurea Ciuc – Vlăhița
LEA 110 kV Copșa Mică – Mediaș
LEA 110 kV Blaj – Tăuni
CT 110 kV Iernut
CT 110 kV Hoghiz
AT3 – 200 MVA, 220 kV Iernut
AT1 – 200 MVA, 220/110 kV Ungheni
AT2 – 200 MVA, 220/110 kV Ungheni
AT 200 MVA, 220/110 kV Fântânele
I2 | Harghita | LEA 110 kV Bolovăniș – Miercurea Ciuc
LEA 110 kV Valea Crișului – Tușnad
LEA 110 kV Miercurea Ciuc – Vlăhița
AT1, 2 – 200 MVA, 220/110 kV Gheorgheni
J | Bacău Botoșani Iași Neamț Suceava Vaslui Vrancea | LEA 400 kV Brașov – Gutinaș
LEA 400 kV Smârdan – Gutinaș
LEA 220 kV Gheorgheni – Stejaru
LEA 220 kV Barboși – Focșani Vest
LEA 110 kV Miercurea Ciuc – Bolovăniș
LEA 110 kV Râmnicu Sărat – Costieni
CT 110 kV Liești
J1 | Botoșani Neamț(zona Nord-Vest) Suceava | CT 110 kV Stejaru
Trafo 250 MVA, 400/110 kV Suceava
AT 200 MVA, 220/110 kV Suceava
AT 200 MVA, 220/110 kV Stejaru
J2 | Neamț(fara zona Nord-Vest) | LEA 110 kV CHE Costișa – CHE Buhuși
LEA 110 kV Roman Laminor – Filipești
LEA 110 kV Roman Laminor – Mărgineni
LEA 110 kV Roman Nord – Războieni
LEA 110 kV Vatra – Târgu Frumos
CT 110 kV Stejaru
Trafo 250 MVA, 400/110 kV Roman Nord
AT 1(2) – 200 MVA, 220/110 kV Dumbrava
J3 | Iași Vaslui | LEA 110 kV Roman Nord – Războieni
LEA 110 kV Vatra – Târgu Frumos
LEA 110 kV Bârlad - Glăvănești
AT 1(2) – 200 MVA, 220/110 kV FAI
AT – 200 MVA, 220/110 kV Munteni
J4 | Bacău Vrancea | LEA 110 kV Miercurea Ciuc – Bolovăniș
LEA 110 kV Râmnicu Sărat – Costieni
LEA 110 kV Bârlad – Glăvănești
LEA 110 kV CHE Costișa – CHE Buhuși
LEA 110 kV Roman Laminor – Filipești derivație Roman Vest
LEA 110 kV Roman Laminor – Mărgineni
CT 110 kV Liești
AT 2 – 200 MVA, 220/110 kV Borzești
AT 3(4) – 200 MVA, 220/110 kV Gutinaș
AT – 200 MVA, 220/110 kV Focșani Vest
Trafo 250 MVA, 400/110 kV Bacău Sud